РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

Прокопьевский городской округ

ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

5-го созыва

(двадцать вторая сессия)

Решение № 169

20.02.2015

Об утверждении Положения о порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории Прокопьевского городского округа

Руководствуясь пунктом 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Прокопьевский  городской  Совет народных  депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории Прокопьевского городского округа (Приложение № 1).

2. Утвердить  состав  комиссии по  осуществлению оценки  технического  состояния  и надлежащего  технического обслуживания   зданий  и  сооружений (Приложение № 2).

3. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  комитет Прокопьевского городского Совета народных депутатов по вопросам развития промышленности, транспорта, связи и строительства (А. А. Рыжков).

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных  депутатов                                         Н. А. Бурдина

# Глава

города Прокопьевска                                                                       В. А. Гаранин

# Приложение № 1 к решению

# Прокопьевского городского

# Совета народных депутатов

# от 20.02.2015 № 169

# Положение

# о порядке  проведения осмотра зданий, сооружений

# в целях оценки их технического состояния и надлежащего

# технического обслуживания  на  территории

# Прокопьевского  городского  округа

# 1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания (далее – Порядок) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Прокопьевского городского округа.

# 2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее – осмотр зданий, сооружений).

# 3. Действие настоящего Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания и сооружения независимо от формы собственности, на территории Прокопьевского  городского округа, за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений федеральными законами предусмотрено осуществление государственного контроля (надзора).

# 4. Осмотр зданий, сооружений проводится при поступлении в органы местного самоуправления Прокопьевского городского округа заявления физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновения угрозы разрушения зданий, сооружений.

# 5. Осмотр зданий, сооружений проводится в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (при наличии).

# 6. Оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений возлагается на комиссию, состав которой определяется решением Прокопьевского городского Совета народных депутатов.

# 7. Комиссия осуществляет оценку технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности зданий и сооружений.

# 8. При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования, проводятся обмеры и иные мероприятия необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта.

# 9. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 20 дней со дня регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений – не более 24 часов с момента регистрации заявления.

# 10. По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра здания, сооружения по форме согласно Приложению (далее – акт осмотра). К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра здания, сооружения. Акт осмотра и прилагаемые к нему документы хранятся в архиве администрации Прокопьевского городского округа.

# 11. По результатам проведения оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения комиссией принимается одно из следующих решений:

# - о соответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений;

# - о несоответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений.

# 12. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.

# Указанные рекомендации направляются лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений, не позднее чем в 3-дневный срок с момента осмотра.

# 13. Сведения о проведенном  осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется администрацией города  Прокопьевска по форме, включающей: порядковый номер; номер и дату проведения осмотра; наименование объекта; наименование собственника объекта; место нахождения осматриваемого здания, сооружения; описание выявленных недостатков; дату и отметку в получении.

# 14. Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью.

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных  депутатов                                        Н. А. Бурдина

# Приложение к  Положению о порядке  проведения осмотра зданий,

# сооружений в целях оценки их технического состояния

# и надлежащего технического обслуживания  на  территории

# Прокопьевского  городского  округа, утвержденного

# решением Прокопьевского городского Совета народных  депутатов

# от 20. 02. 2015 № 169

# АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)

# _____________________ «_____» _____________г.

# 1.Наименование здания (сооружения)_________________________________________________________

# 2.Адрес _____________________________________________________________

# 3.Владелец (балансодержатель)_________________________________________

# 4.Пользователи (наниматели, арендаторы)________________________________

# 5.Год постройки______________________________________________________

# 6.Материал стен______________________________________________________

# 7.Этажность_________________________________________________________

8.Наличие подвала_________________________________________________________________________________

# Результаты осмотра здания (сооружения):

# ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Решение комиссии о соответствии (несоответствии) технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений___________________________________________________________

# ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений____________________________________________________________

# _________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Комиссия в составе:

# Председателя_______________________________________________________

# Членов комиссии:

# 1._________________________________________________________________

# 2._________________________________________________________________

# 3._________________________________________________________________

# 4._________________________________________________________________

# 5._________________________________________________________________

# Приложение № 2 к  Решению

# Прокопьевского городского

# Совета народных депутатов

# от 20.02.2015 № 169

# Состав комиссии

# по оценке технического  состояния

# и надлежащего  технического  обслуживания  зданий  и сооружений

# Председатель комиссии:

# Заместитель главы города по строительству

# и   жилищным  вопросам

# Члены комиссии:

# 1) Специалист отдела  ТЭО и КС

# 2) Представитель собственника  здания (сооружения)

# 3) Представитель  эксплуатирующей  организации здания (сооружения)

# 4) Жилищная  инспекция  (по согласованию)

Председатель Прокопьевского

городского Совета народных  депутатов                                           Н. А. Бурдина